## Slide 20
+
-

## Slide 29
Passaggio proporzionale-streamer

## Slide 33
10 mV/div. strip centrale e laterale 7MΩ/square
50 mV/div. filo
tempi: 20 ns/div.
200
KΩ
30
KΩ
10
KΩ
In conclusione equlibrio di funzionamento
dato da:
-la plastica
-il gas di quenching: + quenching che gas
nobile
-il diametro del filo (50-100-200 micron)

## Slide 34
Rs x C* < R* x C*

## Slide 36: Alcune Derivate dalle MWPC
Resistive plate chambers (RPC)
Gas: C2F4H2, (C2F5H) + few % isobutane
(ATLAS, A. Di Ciaccio, NIM A 384 (1996) 222)
Dispersione temporale  1..2 ns  adatta per trigger
Rate capability  1 kHz / cm2
Senza fili !

## Slide 37: Alcune Derivate dalle MWPC
Resistive plate chambers (RPC) a molte gap.
Double and multigap geometries  improve timing and efficiency
Problem: Operation close to streamer mode.

## Slide 43: Camere a deriva
Possono essere considerate come derivate delle camere proporzionali.
In questo caso ricavo la coordinata misurando un tempo.
Measure arrival time of
electrons at sense wire
relative to a time t0.
x

## Slide 44: Camere a deriva
Vantaggi di una camera a deriva rispetto ad una MWPC:
  più facile da costruire da un punto di vista meccanico (fili più lontani  minori le forze elettrostatiche)
  meno fili  meno elettronica (anche se più costosa)
  migliore precisione (non più limitata alla distanza dei fili /(12)1/2.
I parametri fondamentali sono:
  diffusione (buono se piccola)
  velocità di deriva (ottimo se costante). Tipiche velocità di deriva (con argon-isobutano nelle proporzioni 75%-25% e campi elettrici E~700-800V/cm) ~50 mm/ms.