## Slide 1
Rivelatori a gas
Tipologie
e
funzionamento
2° Parte

## Slide 2
Risposta integrale o a
impulsi dipende dalla
costante di tempo RC
nRC > 1 risposta integrale
nRC > 1 risposta singolo
impulso
Corrente media raccolta
In risposta integrale e di =
fferenza di potenziale dopo
n secondi.
Risposta a singolo impulso

## Slide 3
Come creare L’amplificazione interna in un rivelatore a gas:
1)
Anodo, positivo +
Catodo, negativo -
+
-
E α 1/r
E max vicino
al filo
r
2)
d
+ V
⏏
0
E = V/d
Alto campo = grande V, piccola d
Tubo reale o
Serie di fili
MWPC

## Slide 6
(streamer)

## Slide 7
tubo reale o
in camera
multifilo

## Slide 17
-
Formazione del
segnale
+
-

## Slide 24
-
Formazione del
segnale
+
-

## Slide 25
Camera a ionizzazione
Generazione del segnale elettrico
Lavoro fatto dal generatore per
spostare le cariche elettroni e ioni
2 componenti:
-veloce: elettroni
-lenta: ioni
Il segnale dipende dalla posizione
di ionizzazione
La derivata del segnale NON dipende
dalla posizione
Conviene derivare il segnale con
una resistenza tale che:
RC < t-

## Slide 37
a) ionizzazione iniziale
b) formazione valanga
c) crescita valanga
campo interno + -
contrapposto
a quello esterno
ricombinazione
generazione altre
valanghe + -+ - + -
d) si innescano nuove
valanghe in testa
e coda campo verso
i catodi streamer.
campo debole a lato e-
non partecipano alla valanga
valanga vs. anodo piu’
rapida.
Sviluppo dello streamer
Ioni quasi fissi

## Slide 43
Passaggio proporzionale-streamer

## Slide 50
Strips o pads

## Slide 55
10 mV/div. strip centrale e laterale 7MΩ/square
50 mV/div. filo
tempi: 20 ns/div.
200
KΩ
30
KΩ
10
KΩ
In conclusione equlibrio di funzionamento
dato da:
-la plastica
-il gas di quenching: + quenching che gas
nobile
-il diametro del filo (50-100-200 micron)
strip
filo
strip
strip
strip

## Slide 56
Rs x C* < R* x C*
Z0 = L/C1/2
h
w
L= m x h/w
C = e x w/h

## Slide 58: Alcune Derivate dalle MWPC
Resistive plate chambers (RPC)
Gas: C2F4H2, (C2F5H) + few % isobutane
(ATLAS, A. Di Ciaccio, NIM A 384 (1996) 222)
Dispersione temporale  1..2 ns  adatta per trigger
Rate capability  1 kHz / cm2
Senza fili !

## Slide 59: Alcune Derivate dalle MWPC
Resistive plate chambers (RPC) a molte gap.
Double and multigap geometries  improve timing and efficiency
Problem: Operation close to streamer mode.